成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次）

询

价

文

件

CG2026-HQ019

采购人: 成都市成华区人民医院

二〇二六年三月

目  录

第一章 询价邀请	1

第二章 询价申请书	7

第三章 资格证明文件	18

第四章 询价需求	19

第五章 评审办法	19

第一章 询价邀请

一、现对成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次）进行公开询价，兹邀请相关询价申请人参加询价。

二、项目名称：成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次）（项目编号CG2026-HQ019）

三、项目概况：

1、本项目共1个包，为保障医院电器（空调、电视显示屏、冰柜冰箱、微波炉、电风扇、电动门、开水器、热水器、LED显示屏等）维修服务，申请采购电器维修服务。采购内容为成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（具体要求详见第四章）。

2、最高限价：人民币：10000.00元;超过最高限价的报价,其询价申请文件按无效处理。

### 四、询价申请人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不允许联合体参加；

### 五、询价文件获取时间、地点：

询价文件从即日起至2026年4月3日上午10:30（北京时间）在成华区人民医院官网获取。网址（https://www.chqrmyy.cn/）

### 六、开标时间和地点：

文件递交截止时间及开标时间：2026年4月3日上午10:30（北京时间）

地址：成都市成华区致强环街277号 成都市成华区第人民医院采购办

询价申请文件必须在询价截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的询价申请文件不予接收。本次询价不接受邮寄的询价申请文件。

七、本项目不收取保证金。

八、本项目网上发布地址：

询价公告、变更、结果均在成华区人民医院官网发布。

### 九、采购人的有关信息：

采购人：	成都市成华区人民医院

地址：成都市成华区致强环街277号

联 系 人：余老师

联系电话：83533115

询价申请人须知

1、询价文件

询价申请人应仔细阅读本询价文件，按询价文件的规定和本询价文件第二章要求的格式编写询价申请书。

2、询价报价（实质性要求）

2.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2询价申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括询价申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。

3、询价申请书

### 3.1 询价申请书的编制

#### 3.1.1 询价申请书的格式

询价申请书应按第二章“询价申请书格式”进行编写，至少包括“询价申请书格式”的各项内容。本询价文件要求提供的证明文件，询价申请人必须提供；本询价文件没有要求提供的证明文件，询价申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2 询价申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。询价申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

3.1.3 询价申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

### 3.2 询价申请书的签署

3.2.1询价申请人应在询价申请书封面加盖单位公章。

3.2.2 询价申请书的密封与标识

询价申请书的正本与副本应一起包装，询价申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明询价申请人的名称、项目名称。

3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的询价申请书将不予受理。

### 3.3询价申请书的递交

询价申请书应该在询价邀请中规定的询价申请书提交截止时间前提交。迟到的询价申请书采购人将拒绝接收。

4、询价响应有效期（实质性要求）

### 4.1询价响应有效期为90天。

4.2 特殊情况下，采购人可于询价响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。询价申请人可以拒绝上述要求，其保证金不被没收。拒绝延长询价响应有效期的申请人不得再参与该项目后续询价活动。同意延长询价响应有效期的申请人不能修改其询价申请文件，关于保证金的有关规定在延长的询价响应有效期内继续有效。

4.3 在询价响应有效期内，询价申请人将依法接受其询价申请文件的约束。

5、评审

### 5.1 评审委员会

评审工作由评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

5.2 询价活动在询价文件约定的地方进行。

5.3 询价程序

评审委员会在监督人员监督的情况下，开封所有询价申请书，按照以下程序进行：

#### 5.3.1 对询价申请文件进行审查，剔除无效申请文件；

有下列情况之一的视为无效询价申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合询价文件中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：

a未按询价文件规定盖章或签字的；

b询价申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按询价文件规定进行报价的；

c询价申请文件不满足本项目实质性要求的。

#### 5.3.2重新组织

本次询价活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）询价申请人少于2家的；

（2）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

5.4 评审委员会有权对询价申请书提出澄清。

5.5 采购人应当对询价活动资料内容保密。

6、成交通知书发放

采购人在成交结果公告发布后通知成交询价申请人领取成交通知书。

7、合同签订（实质性要求）

7.1 成交通知书发出之日起30天内，采购人与成交人订立书面合同。

7.2 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

8、补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、询价申请人异议

联系方式：成都市成华人民医院纪检监督人员：马老师83511849

地址：成都市成华区致强环街277号

注：询价申请人针对询价文件的异议应在获取询价文件之日起2个工作日内一次性提出；针对询价结果的异议应在结果公告发布之日起2个工作日内一次性提出；异议提出应以书面的形式并加盖询价申请人公章。

第二章 询价申请书

1、询价申请人在编制询价申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由询价申请人根据实际情况自主编制。

2、询价申请书应在询价申请书封面和《法定代表人授权书》中的“询价申请人”一栏填上询价申请人的全称并在名称上加盖询价申请人单位章。

3、询价申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，询价申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，询价申请人为编制询价申请书可以复印或编辑。

4、询价申请人应按照询价申请书格式的要求编制询价申请书。询价申请书密封后按规定的时间和地点提交。

成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次）

询

价

申

请

书

询价申请人：（全称并加盖单位公章）

X年X月X日

1、法定代表人/单位负责人授权书

### （适用于非法定代表人直接参与）

本授权委托书声明：我（姓名）系（询价申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的询价活动。委托代理人在询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):           （签字或盖个人印章）      联系电话：

委托代理人：        （签字）       手机：

委托代理人部门：    职务：

单位电话：       传真：

询价申请人：                   （全称并加盖询价申请人公章）

日期：   年   月    日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

2、法定代表人/单位负责人证明书

（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）

询价申请人单位名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（询价申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

询价申请人：（单位公章）                                     。

日    期：                                                  。

注：1、询价申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，询价申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

2、法定代表人/单位负责人直接参与询价并签署响应文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

- 报价函

- 项目名称：成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次）

- 统一单价限价下浮率：                     %

本项目采用统一最高单价限价方式，询价申请人报价以下浮率形式填报。下浮率为询价申请人在最高单价限价基础上自愿让利的优惠幅度。合同单价按以下公式计算：合同单价 = 最高单价限价 ×（1－下浮率）下浮率在合同执行期间不作调整。

以上报价是响应本项目要求的全部工作内容的体现，包括本项目实施的人工费用、保险费用等文件规定的所有产生费用。

注 1.“报价表”为多页的，每页均应加盖询价申请人公章（鲜章）。

询价申请人名称：                                   （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：        。

日    期：        年        月        日。

4、承诺函

致                               ：

本公司（公司名称）参加（项目名称）的询价活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、询价申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意询价文件第一章询价申请人须知中关于“询价报价”、“询价响应有效期”、“合同签订”、的实质性要求，并承诺严格按照询价文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

询价申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

询价日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

5、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织的证明材料

（如：营业执照等）

6、需求（第四章）应答表

询价编号：

包号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：

- 询价申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件第四章商务要求、技术服务要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。

- 如与询价文件商务要求或技术服务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，请空表盖章。视为默认完全响应和接受第四章所有的内容，询价申请人不得以未作应答而拒不接受。

询价申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

询价日期：X年X月X日

7、询价申请人认为可提供的其他证明材料

# （至少包含第四章询价需求提到的要求）

（格式自拟）

第三章 资格证明文件

一、询价申请人应提交的资格证明材料

### （一）询价申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；（①询价申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②询价申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③询价申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照。以上证件均提供复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

5、参加询价活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

6、询价申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件。（可提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；

### （二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与询价并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与询价并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：以上要求的资料均须加盖询价申请人单位的公章（鲜章），否则不予认定。

第四章 询价需求

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求条款，询价申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其询价申请文件将被否决。

★一、商务要求（实质性要求）

- 1、维修服务地点：成都市成华区致强环街277号（成华区人民医院）。

- 2、服务期限：服务期限1年。提供24h技术支持服务，30分钟内到达现场。

- 3、付款进度安排：据实结算，按实际产生的费用（清单的最高单价限价*中标人的报价统一折扣*对应的实际产生数量），次月支付上月的所有费用，采购人收到中标人正规票据及相关报销手续后15个工作日内以转账方式支付。

- 4、应急故障维修：设备发生故障，供应商应在接报修电话通知后15分钟内到达现场，对故障进行处理和修复，小修半小时小时内修复完毕;大修24小时内修复完毕;

- （1）小修范围：拆装内外机面盖、装饰盖，更换传感器，电容，加氟和管道修复等；

- （2）大修范围：深度拆解空调内外机，更换风机，叶轮，压缩机，四通阀，二通阀等。

- 5、提供至少三个月的维修质量保证期。

- 6、在保证期内，若因维修质量问题导致电器再次出现故障，应免费进行返修。

- 7、维修过程中产生的废弃物应按照环保要求进行分类和处理。

- 8、建立空调电器设备维修、保养工作台账。对维修完成的空调电器设备粘贴标签。

- 9、电器维修服务限价表（附件1）

- 10、合同解除与责任，因任何一方发生重大客观情况变化，致使合同难以继续履行的，双方可经友好协商一致，书面解除本合同。合同解除后，双方互不承担违约责任，互不追究对方责任，已履行部分按实际情况结清。

★二 技术参数要求（实质性要求）

1、执行《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2023。

2、防止触电和电气火灾：在空调电器设备安装及维修工作中，安全用电最重要，做好防止触电和电气火灾措施。

3、维修前应详细检查电器的型号、规格和故障现象，并记录在案。

4、准备必要的维修工具和配件，确保工具的安全性和配件的兼容性。

5、维修前应确保电器已断电，并使用验电器确认无电。

6、维修过程中应穿戴好绝缘手套和防护眼镜，避免触电和飞溅伤害。

7、严禁在易燃易爆环境下进行电器维修。

8、严格按照电器维修手册进行操作，不得擅自更改维修流程。

9、维修时应使用符合标准的配件，确保维修质量。

10、维修过程中应注意保护电器的原有结构，避免造成二次损坏。

11、维修完成后，应对电器进行全面的功能测试，确保故障已排除。

12、对维修部位进行密封处理，防止灰尘和水分侵入。

13、技术人员要求：主要维修人员1人（提供特种作业操作证，作业类别：制冷与空调作业；操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）同时提供意外保险凭证；高空作业人员1人（提供特种作业操作证，作业类别：高处作业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业）同时提供意外保险凭证。

★三、验收标准（实质性要求）

：按照技术参数要求进行验收。

附件：1

- 电器维修、配件项目控价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 作业内容 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 小修/次 | 原址更换配件（内外机） | 88 |
| 2 | 空调 | 大修/次 | 原址拆、装内外机维修 | 220 |
| 3 | 空调清洗 | 次 | 拆装内外机清洗 | 88 |
| 4 | 空调移机 | 台 | 拆内机、外机 | 220 |
|  |  | 台 | 安装内机、外机 | 264 |
| 5 | 高空作业费 | 次 | 高空作业费(2楼以上含2楼) | 66 |
| 6 | 空调吊装 | 次 | 空调外机吊装(2楼以上含2楼 | 286 |
| 7 | 冰箱、冰柜 | 台 | 原址更换配件 | 132 |
| 8 | 门禁安装 | 次 | 含附件 | 165 |
| 9 | 电视 | 台 | 原址更换配件 | 132 |
| 10 | LED显示屏 | 次 | 原址更换配件 | 88 |
| 11 | 电热水器 | 次 | 原址更换配件 | 132 |
| 12 | 洗衣机 | 台 | 原址更换配件 | 88 |
| 13 | 电风扇 | 台 | 原址更换配件 | 55 |
| 14 | 微波炉 | 台 | 原址更换配件 | 88 |
| 15 | 开水器 | 台 | 原址更换配件 | 132 |
| 16 | KFR26KW压缩机 | 台 | KFR26KW | 880 |
| 17 | KFR32KW压缩机 | 台 | KFR32KW | 946 |
| 18 | KFR35KW压缩机 | 台 | KFR35KW | 1056 |
| 19 | KFR50KW压缩机 | 台 | KFR50KW | 1815 |
| 20 | 25UF电容 | 只 | 1P | 66 |
| 21 | 35UF电容 | 只 | 1.5P | 66 |
| 22 | 50UF电容 | 只 | 2P | 88 |
| 23 | 60UF电容 | 只 | 3P | 88 |
| 24 | 四通阀 | 只 | 通用＜1.5P | 148.5 |
| 25 | 四通阀 | 只 | 通用≥1.5P | 165 |
| 26 | 巨化氟22制冷剂 | 次 | 补充氟利昂大于≥1.5P | 165 |
| 27 | 巨化氟22制冷剂 | 次 | 加氟利昂≥1.5P | 286 |
| 28 | 空调铜管 | 米 | 空调＜1.5P | 98 |
| 29 | 空调铜管 | 米 | 空调≥1.5P | 150 |
| 30 | 空调控制板 | 块 | 空调＜1.5P | 440 |
| 31 | 空调控制板 | 块 | 空调≥1.5P | 550 |
| 32 | 遥控板 | 块 | 通用 | 55 |
| 33 | 电源线 | 米 | 2.5平方 | 6 |
| 34 | 冷却风扇电机 | 台 | 通用 | 352 |
| 35 | 空调支架（铁） | 副 | 500mm*500mm | 55 |
| 36 | 冷风电机 | 台 | 空调≤1.5P | 132 |
| 37 | 冷风电机 | 台 | 空调＞1.5P | 242 |
| 38 | 空调支架（不锈钢） | 个 | 500mm*500mm | 88 |
| 39 | 空调变频板 | 个 | 通用 | 385 |
| 40 | 空调背架（铁） | 个 | 1.2米 | 176 |
| 41 | 空调阀门 | 个 | 通用＜1.5P | 72 |
| 42 | 空调阀门 | 个 | 通用≥1.5P | 105 |
| 43 | 空调水管 | 米 | 通用 | 5 |
| 44 | 空调接水盘 | 个 | 通用＜1.5P | 72 |
| 45 | 空调接水盘 | 个 | 通用≥1.5P | 94 |
| 46 | 内风机电机 | 个 | 通用＜1.5P | 165 |
|  |  |  | 通用≥1.5P |  |
| 47 | 内机风叶 | 个 | 通用≥1.5P | 132 |
|  |  |  | 通用＜1.5P |  |
| 48 | 打孔 | 个 | 无尘普通砖墙，50mm | 110 |
| 49 | 打孔 | 个 | 无尘水泥墙，50mm | 143 |
| 50 | 电视电源板 | 套 | 42寸用 | 352 |
| 51 | 电视高压板 | 套 | 32寸用 | 308 |
| 52 | 电视高压板 | 套 | 42寸用 | 418 |
| 53 | 电视主板 | 套 | 32寸用 | 418 |
| 54 | 电视主板 | 套 | 42寸用 | 462 |
| 55 | 电视修屏 | 台 | 32寸用 | 220 |
| 56 | 电视修屏 | 台 | 42寸用 | 352 |
| 57 | 洗衣电机 | 只 | 通用 | 94 |
| 58 | 洗衣电机电容 | 只 | 通用 | 27 |
| 59 | 脱水电机电容 | 只 | 通用 | 18 |
| 60 | 全自动洗衣机电机 | 只 | 通用 | 198 |
| 61 | 全自动洗衣电脑板 | 套 | 通用 | 264 |
| 62 | 洗衣机中柱 | 根 | 通用 | 94 |
| 63 | 微波炉玻璃盘 | 块 | 通用 | 39 |
| 64 | 微波电容 | 只 | 通用 | 18 |
| 65 | 微波管 | 只 | 通用 | 94 |
| 66 | 微波变压器 | 只 | 通用 | 94 |
| 67 | 热水器发热管 | 只 | 50L | 83 |
| 68 | 开水器电子控温器 | 只 | 通用 | 143 |
| 69 | 开水器加热棒 | 只 | 3000W | 152 |
| 70 | 开水器浮球阀 | 只 | 通用 | 139 |
| 71 | 开水器水嘴 | 只 | 通用 | 142 |
| 72 | 报价 |  | 折扣率% |  |

第五章 评审办法

1、总则

### 1.1采购人将根据询价特点组建评审委员会，最低评标价法。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的询价申请人。

1.3 评审委员会按照询价文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查询价申请文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）要求询价申请人对询价申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、评审程序

### 2.1询价申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对询价申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定询价申请人具备询价资格。

| 序号 | 资格性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | ### 具有独立承担民事责任的能力； |  |
|  | ### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  | ### 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； |  |
|  | ### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  | ### 参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  | ### 符合法律、行政法规规定的其他条件； |  |
|  | ### 本项目不允许联合体参加； |  |

2.1.2符合性检查。依据询价文件的规定（“询价申请人须知” 要求），从询价申请文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

| ### 序号 | ### 符合性检查内容 | ### 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按询价文件规定盖章或签字的 |  |
|  | 询价申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按询价文件规定进行报价的 |  |
|  | 询价申请文件不满足本项目实质性要求的 |  |
|  | 发现在询价过程中有弄虚作假情形的 |  |

2.2澄清有关问题。对询价申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求询价申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。询价申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价申请文件的范围或者改变询价申请文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按询价文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的询价申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐成交候选人名单。成交候选人应当排序。本项目采用最低评标价法，评标结果按供应商响应报价从低到高顺序排列，响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。询价申请人并列的，由询价小组根据询价通知书规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

3、定标及定标程序

3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按询价申请人响应报价由低到高的顺序推荐不少于2家（含2家）成交候选人。

采购人按照推荐的成交候选人顺序确定成交人，不能认为采购人只能确定第一成交候选人为成交人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序成交候选人为成交人，依次类推。候选人并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交人。

3.2询价申请人不能履行采购合同或放弃成交资格的，采购人可以与排在成交询价申请人之后第一位的成交候选人签订采购合同，也可以重新开展询价活动。

### 3.3 根据采购人确定的成交人，向成交人发出成交通知书。

3.4 采购人不解释成交或落选原因，不退回询价申请文件和其他资料。

4、评审标准：最低评标价法

5、计算错误的修改

5.1 询价申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2  按上述修正错误的方法调整的询价报价应对询价申请人具有约束力。如果询价申请人不接受修正后的价格，其询价将被拒绝。

6、评审专家在评审活动中承担以下义务：

### 6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照询价文件的规定要求对询价申请人的资格条件和询价申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露询价文件咨询情况，不得泄漏询价申请人的询价申请文件及知悉的商业秘密，不得向询价申请人透露评审情况。

# 附件1：递交询价申请文件签收表

| 递交询价申请文件签收表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | - 成都市成华区人民医院电器维修服务采购项目（第二次） |  |  | 项目编号： | CG2026-HQ019 |
| 询价时间： | 2026年4月 3日 10:30 |  |  | 询价地点： | 成都市成华区致强环街277号 |
| 包号（如有） | 询价申请人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系人 | 联系方式 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 |  | 电话： |
|  |  |  |  |  | 传真： |
|  |  |  |  |  | 手机： |
| 签收人： |  |  |  |  |  |
| 备注：本递交表一式两份，接收人签字后生效，由递交人和接收人各执一份。请以正楷字填 写，各项目内容，“递交时间”、“联系人”、请在现场签收时填写。 |  |  |  |  |  |