附件4：

响应辅助设备标准技术参数及标准配置清单

供应商名称：

填报时间：

产品序号（与调研系统附件一致）：

需求主设备名称（与调研系统附件一致）：

响应主设备标准名称及型号（与调研系统填报信息一致）：

辅助设备标准名称：

辅助设备产品型号：

辅助设备标准技术参数 - 以下为以64排CT为参考举例填报格式（实际填报时请删除）： - 数据采集系统 - 1.1探测器物理排数：探测器Z轴方向物理排数为≥64排 - 1.2单圈扫描最大层数≥128层 - 1.3探测器每排物理单元数≥500个 - 球管和高压 - 2.1球管阳极有效热容量≥5MHU - 2.2球管阳极散热率≥5kW - ▲2.3焦点个数≥2 - 2.4最小焦点尺寸≤0.8mm x 0.9mm - 3.扫描机架 - 3.1...... - 3.2......

辅助设备标准配置清单 以下为以64排CT为参考举例填报格式（实际填报时请删除）： - 球管×1个 - 探测器×1个 - 某某软件×1套 - 4.......