纯水设备维保清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机 | 四川纯洁科技 | CJ-SL200Ⅱ | 1 |  |
| 2 | 超纯水机 | 四川纯洁科技 | CJ-ROU-1000EDI | 1 |  |
| 3 | 清洗纯水设备 | 四川纯洁科技 | CJ-RON-Ⅱ-1500 | 1 |  |
| 4 | 清洗纯水设备 | 四川纯洁科技 | CJ-RON-1500 | 1 |  |

CJ-ROU-1000EDI耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 4-20目 | 100kg |  |
| 2 | 活性炭 | 700碘值 | 50kg |  |
| 3 | 阳树脂 | 001*7 | 120L |  |
| 4 | EDI膜堆 | 1000 | 1台 |  |
| 5 | 反渗透膜 | 4040 | 3支 |  |
| 6 | 滤芯 | 20*5 | 2支 |  |
| 7 | 微孔折叠滤芯 | 20*0.22pes材质 | 1支 |  |
| 8 | 软水盐 | 10kg/袋 |  |  |

CJ-SL200Ⅱ耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制柱 | C-YXR805A | 2 支 |  |
| 2 | 预制柱 | C-YHX805A | 1 支 |  |
| 3 | ROF 柱 | C-FRO004A | 5 套 |  |
| 4 | C-IEM 柱 | C-CLZ026A-II | 1 套 |  |
| 6 | C-IEM 罐 | C-CLZ448A | 1 套 |  |
| 7 | 流体隔菌柱 | C-LJM452A | 1 支 |  |
| 8 | 软水盐 | 10kg/袋 |  |  |

CJ-RON-1500耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤芯 | 20*5 | 3支 |  |
| 2 | 反渗透膜 | 4040 | 5支 |  |
| 3 | 石英砂 | 4-20目 | 100kg |  |
| 4 | 活性炭 | 700碘值 | 50kg |  |
| 5 | 阳树脂 | 001*7 | 120L |  |
| 6 | 微孔折叠滤芯 | 20*0.22pes材质 | 1支 |  |
| 7 | 紫外灯 | 40w | 1支 |  |
| 8 | 软水盐 | 10kg/袋 |  |  |

CJ-RON-Ⅱ-1500耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 4-20目 | 200kg |  |
| 2 | 活性炭 | 700碘值 | 100kg |  |
| 3 | 阳树脂 | 001*7 | 200L |  |
| 4 | 反渗透膜 | ESPA1 | 3支 |  |
| 5 | 反渗透膜 | 4040 | 2支 |  |
| 6 | 细菌过滤器 | 20*0.22 | 1套 |  |
| 7 | 紫外线 | 40w | 1套 |  |
| 8 | 滤芯 | 25英寸 | 1套 |  |
| 9 | 软水盐 | 10kg/袋 |  |  |

JC-Z-50R耗材清单

| 序号 | 调研产品名称 | 基本需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正电荷除内毒素滤芯 | 1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统 2、B液第四级 3、精度0.1μm |
| 2 | 微孔滤芯1 | 1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统 2、A、B液第一级 3、精度1μm |
| 3 | 微孔滤芯2 | 1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统 2、A、B液第二级 3、精度0.22μm |
| 4 | 微孔滤芯3 | 1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统 2、A、B液第三级 3、精度0.1μm |
| 5 | 微孔滤芯4 | 1、需适配我院现有的北京佳诚英杰科技有限公司生产的型号为JC-Z-50R的配液系统 2、A、B液空气滤芯 3、精度0.22μm |